Администрация

муниципального образования

Никольский сельсовет

Сакмарского района

Оренбургской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.03.2014  № 14-п

с. Никольское

«Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов»

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от

6 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации,  в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Никольский сельсовет, согласно приложению

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования

Никольский сельсовет                                                                В.Н. Панченко

Разослано: в дело, администрацию  района,  в прокуратуру

Приложение

к постановлению администрации

от 18.03.2014 № 14-п

Перечень первичных средств

пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

1.У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

2.У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3.В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

4. На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

6.В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.